ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «НПП Марс-Энерго»

________ Гиниятуллин И.А.

199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О. , д. 6-8, лит. А.

Тел./факс (812) 309-03-56, 327-21-11  www.mars-energo.ru      mail@mars-energo.ru

Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии Энергомонитор 3.3Т1 (эталонный счетчик, анализатор ПКЭ по ГОСТ 13109-97,  измеритель, регистратор  и  осциллограф  в одном приборе)

Варианты комплектов поставки в зависимости от применения

цены действуют с 16.01.2020г.

| № | Наименование варианта, назначение | # Комплектность |  |  |  |  |  |  |  | Диапазоны измерений тока | Стоимость руб, с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токовые клещи (датчики), 3 шт. |  |  |  | Блок ТТ 5А | БТТ 3 шт.: Iн=0,5А Iн=5А Iн =50А | Комплект Устр-в для поверки* | УЗП |  |  |
|  |  | Iн=10А d=6 мм | Iн=100А d=20мм | Iн=1000А d=50мм | Iн=300/3000А d=160 мм (гибкие) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Лабораторный» для высокоточных измерений |  |  |  |  | + |  |  |  | 25мА÷7,5А | 236000-00 |
| 2 | «Лабораторный плюс» для высокоточных измерений и поверки электросчетчиков в расширенном диапазоне |  |  |  |  |  | + | + |  | 5мА÷0,75А 25мА÷7,5А 250мА÷75А | 267900-00 |
| 3 | «Универсальный» для измерений без разрыва токовых цепей | + | + |  |  |  |  | + | + | 100мА÷15А 1А÷150А | 329900-00 |
| 4 | «Стандартный» для высокоточных измерений, а также измерений без разрыва токовых цепей |  | + |  |  | + |  | + | + | 25мА÷7,5А (блок тр. тока) и 1А÷150А (клещи) | 300900-00 |
| 5 | «Специальный» для работы во вторичных цепях и поверки электросчетчиков | + |  |  |  | + |  | + | + | 25мА÷7,5А (блок тр. тока) и 100мА÷15А (клещи) | 298900-00 |
| 6 | «Специальный плюс » для измерений без разрыва токовых цепей и поверки электро-счетчиков | + |  |  |  |  | + | + | + | 5мА÷0,75А 25мА÷7,5А 250мА÷75А 100мА÷15А (кл.) | 312900-00 |
| 7 | «Оптимальный» для измерений без разрыва токовых цепей в широком диапазоне токов | + |  | + |  |  |  | + | + | 100мА÷15А 10А÷1200А | 350900-00 |
| 8 | «3000А» для измерений без разрыва токовых цепей в верхнем диапазоне токов (до 3000А !) |  |  |  | + |  |  |  | + | 15А÷350А 150А÷3500А | 307000-00 |
| 9 | Широкодиапазонный | + |  |  | + |  |  | + | + | 100мА÷15А 15А÷350А 150А÷3500А | 354900-00 |
| 10 | Широкодиапазонный плюс | + |  |  | + |  | + | + | + | 5мА÷0,75А 25мА÷7,5А 250мА÷75А 100мА÷15А 15А÷350А 150А÷3500А | 376900-00 |
| 11 | Прибор сравнения для поверки ТТ и ТН (класса 0,2 и хуже) и счетчиков (класса 0,5 и хуже) |  |  |  |  |  | + | + | + | В комплекте с УПТТ (1А и 5А), УПТН, ПИНТ | 351900-00 |

* В комплект устройств для поверки включены фотосчитывающие устройства для электронных и индукционных счетчиков УФС-Э и УФС-И, пульт-формирователь импульсов ПФИ и устройство крепления к счетчику

** В базовый комплект поставки Энергомонитора 3.3Т1 входят прибор, блок питания внешний, щупы тестерные (4 цвета), программное обеспечение «Энергомониторинг», кабель для подключения к ПЭВМ, упаковка

Энергомонитор 3.3 в комплекте с переносным программируемым источником тока и  напряжения 3-х фазным Энергоформа 3.3 и программным обеспечением «Энергоформа» составляют Переносную поверочную систему УППУ-МЭ 3.3

## Стоимость источника тока и напряжения 3-х фазного Энергоформа 3.3-12 (до 12А) - 380000 руб. с НДС / Энергоформа-3.3-100 (до 120А) - 825000 руб. с НДС.